关于征集医用耗材供应商的通知

- 我院拟采购一批医用耗材，详见附表一，现开始征集供应商，报名请提供以下资料：

- 一、报名文件封皮请按附件二准备，资料请按附件三准备，附件四留存备用，附件五发至邮箱。

- 二、注意事项

- 1、产品授权：需为制造商对产品代理或经销资格的授权书

- 2、提供国家医保编码、类别、收费编码。

- 3、现行价格证明：提供河北省医用耗材招采管理系统；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（至少三家）。

- 4、所有复印件原版尺寸，字迹清晰。

- 5、如有配套耗材或软件，请提供相应资质。

- 6、非医疗器械请提供相应依据。

- 以上资料，扫描电子版在规定时间内发至邮箱yrsrmyyhczj@126.com，邮件名称：项目编码+项目名称+供应商名称，不需要再交纸质版资料。

- 报名截止时间：2024年8月21日

- 地址：石家庄建华南大街365号石家庄市人民医院

- 医疗设备科

- 2024年8月14日

附表一：医用耗材需求表

| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| MW0813-01 | 尿动力管/直肠测压管 | 1、与尿动力仪配套使用，用于尿动力检测； 2、适配机型：加拿大莱博瑞尿动力仪，型号GBS002； 3、要求具有膀胱测压、直肠测压、泵管、连接管等。 |
| JY0813-01 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒 | - 用于定量测定血清中C-反应蛋白含量； - 适配机型：全自动生化分析仪，型号AU5800； - 要求溯源性明确； - 检出限≤0.5mg/L，线性≥320mg/L； - 要求国家卫健委临检中心室间质评在用实验室数量多，独立分组。 |
| JY0813-02 | 总铁结合力检测试剂盒 | - 1、用于定量测定血清中总铁结合力； - 2、适配机型：全自动生化分析仪，型号AU5800； - 3、铁试剂线性范围≥90umol/L，不饱和铁线性范围≥80umol/L； 4、要求国家卫健委临检中心室间质评在用实验室数量多，独立分组。 |

| 以下为第二次征集 |  |  |
| --- | --- | --- |
| JY0801-01 | 白细胞介素1β、白细胞介素6、白细胞介素8、白细胞介素10、肿瘤坏死因子、γ干扰素化学发光法检测试剂盒 | 1、体外定量检测血清中细胞因子浓度，用于脓毒症感染状态监测、疗效评估，自身免疫性疾病、肿瘤患者免疫状态评估； 2、适配机型：DXI800化学发光分析仪或安图A2000化学发光分析仪； 3、所有检测试剂均为化学发光法。 |

附件二：封皮

项目编码

项目名称

公司名称_____________

业务员姓名____________

联系电话 ____________

- 附件三：供应商报名表

| 耗材名称 （注册证名称） |  | 品牌 |  | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 标准 |  |  | 页码 | 审核结果 |
| 公章 | 复印件均加盖公章 |  |  | （此列标注) | ） （此列空白） |
| 报名信息 | 耗材名称（注册证名称） |  |  |  |  |
|  | 规格型号列表 |  |  |  |  |
|  | 注册证号 |  |  |  |  |
|  | 全国医保码、类别、收费编码 |  |  |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |  |
|  | 供应商 |  |  |  |  |
|  | 授权代表人 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 医疗器械注册证 | 注册证 |  |  |  |  |
|  | 注册证附表 |  |  |  |  |
|  | 非医疗器械依据 |  |  |  |  |
| 制造商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产许可证 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产产品登记表（国产） |  |  |  |  |
| 供应商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械经营许可证/备案凭证 |  |  |  |  |
| 产品授权 | 制造商授权书（两票） |  |  |  |  |
| 业务员授权 | 业务员法人授权书 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
|  | 被授权人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
| 耗材信息 | 规格型号 |  |  |  |  |
|  | 技术参数 |  |  |  |  |
|  | 配置清单 |  |  |  |  |
|  | 产品说明书 |  |  |  |  |
| 现行价格证明(如没有，报名无效） | 河北省医用耗材招采管理系统(必须提供，如未挂网提供申请文件) |  |  |  |  |
|  | 市内三甲医院合同/随货同行/发票(每个型号必须提供三家近半年内） |  |  |  |  |
| 产品市场信息 | 三级甲等医院用户名单 |  |  |  |  |
|  | 彩页 |  |  |  |  |

| - 附件四：耗材报价表 耗材报价表（此表供应商留存备用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 （注册证名称） | 品牌 | 规格 型号 | 注册证号 | 制造商 | 供应商 | 报价（元） | 计价 单位 |
|  |  |  |  |  |  | 签字： |  | 日期： |  |

- 附件五：耗材信息表

| 耗材信息表（EXCL版，与报名资料一起发邮箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 全国医保编码 | 医保类别 | 收费编码 | 河北省挂网价(元） | 提供价格证明（市内三甲医院合同/随货同行/发票三家）（元） | 提供价格证明用户名称 | 制造商 | 供应商 | 业务员 | 电话 |
|  |  | （注册证名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：不得空项。